《药用分析化学》课程实施方案

一、课程基本情况

1．考核对象

国家开放大学开放教育药学、药品与经营管理专业的学生。

2．启用时间

从2019年春季开始使用。

3．考核要点

本课程依托网络，以学生实际学习行为作为考核依据，采用百分百形考的课程考核形式。

二、考核方式与要求

1．形成性考核由学生网上学习行为记录和平时作业完成情况组成。

2．网上学习行为记录占总形考成绩的60%。要求学生登录课程并有学习行为天数不少于6天，登录天数1天，对应考核成绩10分，登录2天，对应考核成绩20分，以此类推，登录6天及以上为60分。

3.平时作业是形成性考核的重要组成部分，占总形考成绩的40%。要求学生完成纸质形成性考核册（或者完成打印纸质附件一）提交给导修主任。

4.考核成绩由分校直接认定，录入成绩。

三、几点说明

1.课程学习依托国开学习网开展。

2.教材是辅助学习工具，可以自愿征订。

3.分校老师可以通过分校管理平台监控学生学习情况，计算成绩。

附件一：

药用分析化学作业题

一、单项选择题（每小题只有一个正确答案，将正确答案前的字母填在括号内。）

1．在定量分析中，精密度与准确度之间的关系是(      )

A、精密度高，准确度必然高        B、准确度高，精密度也就高。

C、精密度是保证准确度的前提      D、准确度是保证精密度的前提

2．用同一KMnO4 标准溶液分别滴定体积相等的FeSO4和H2C2O4溶液，耗用标准溶液体积相等，对两溶液浓度关系正确的表达是（     ）

A、              B、2

C、             D、

3．用0.1molL-1NaOH滴定0.1molL-1HCOOH()，对此滴定试液的指示剂为 (      )

A、酚酞（）        B、甲基橙（）

C、溴酚蓝（）      D、百里酚蓝（）

4．，当pH=9.0时，,则等于(       )

A、101.29       B、10-9.40       C、1010..69       D、109.40

5．对某一组分来说，在一定的柱长下，色谱峰的宽或窄主要决定于组分在色谱柱

中的（      ）

A、保留值       B、分配系数      C、扩散速度       D、分配比

6．某化合物在红外光谱的官能团区有如下吸收峰：3000cm-1  、1650cm-1，则该化合物可能是(      )

A、烷烃      B、酮      C、醇     D、烯烃

7．古蔡氏检砷法测砷时，砷化氢气体与下列那种物质作用生成砷斑（    ）

A、氯化汞                  B、硫化汞

C、碘化汞                  D、溴化汞

8．能发生硫色素特征反应的药物是（   ）

A、维生素A                B、维生素B1

C、维生素C                D、维生素E

9．下列反应属于链霉素特有鉴别反应的（    ）

A、麦芽酚反应              B、茚三酮反应

C、重氮化反应              D、硫酸-硝酸呈色反应

10．下列药物中，哪一个药物加氨制硝酸银能产生银镜反应（    ）

A、地西泮                   B、阿司匹林

C、异烟肼                   D、苯佐卡因

二、问答题

1．今有五个组分a、b、c、d和e，在气液柱上分配系数分别为480，360，490，496和473，试指出他们在色谱柱上的流出顺序。

2．某化合物在正己烷和乙醇中分别测得最大吸收波长max=305nm和max=307nm，试指出该吸收是由哪一种跃迁类型所引起？为什么？

3．简述银量法用于巴比妥类药物含量测定的原理？

4．试述酸性染料比色法的基本原理？

三、计算题

1．将0.5500g不纯的CaCO3试样溶于25.00ml0.5020mol/L的HCl溶液中，煮沸除去CO2，过量的HCl用NaOH溶液返滴定耗去4.20ml，若用NaOH溶液直接滴定20.00ml 该HCl溶液，消耗20.67ml。试计算试样中煤中CaCO3的百分率？ (Ms=100.1g/mol)。

2．当下列电池中溶液是pH=4.0的缓冲溶液时，电池电动势为0.209V

玻璃电极H+(a=x)‖SCE

当缓冲溶液由未知溶液代替时，测得电池电动势为0.312V，计算未知溶液的pH值。

3．在1 m 长的色谱柱上，某药A及其异构体B的保留时间分别为5.80 min和6.60 min，峰底宽度分别为0.78和0.82 min ,空气峰的保留时间为1.10 min ，计算：

（1）、载气的线速度 U＝？

（2）、A与B的分离度R＝？

（3）、当A、B达到完全分离时，所需色谱柱长应为多少米？（设H有效=0.15cm）

4．检查对乙酰氨基酚中的氯化物。取对乙酰氨基酚2.0g，加水100ml，加热溶解后冷却，滤过，取滤液25ml，依法检查氯化物，所发生的浑浊与标准氯化钠溶液5.0ml（每1ml相当于10µg的Cl）制成的对照液比较，不得更浓。问氯化物的限量是多少?

5．马来酸氯苯那敏注射液的含量测定方法如下：精密量取本品2.5ml，置500ml量瓶中，加盐酸溶液稀释至刻度，摇匀。精密吸取25ml，置50ml量瓶中，加盐酸溶液稀释至刻度，摇匀。照分光光度法，在波长264nm处测得吸收度为0.536，已知马来酸氯苯那敏的吸收系数为217。试计算占标示量的百分含量。

6. 某甾体药物含量测定：取本品，精密称取0.1125g置100ml量瓶中，用无水乙醇溶解并稀释到刻度，精密取1ml置另一100ml量瓶中，用无水乙醇稀释至刻度摇匀。于240nm处测定吸收度为0.38，已知为328，求百分含量？